  嘉职院政府采购货物询价单
一、拟购货物清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	品牌、规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	机电与汽车分院
	10号楼底楼东侧
	机械类职业技能考试视频监控点位增补项目
	见附件清单
	批
	1
	
	

	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	

	售后服务说明：
	

	其他优惠条件：
	


	投标要求
	提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）、投标单位在签订合同后三个工作日内向采购方缴纳人民币2000元作为履约保证金，并与验收合格后一年时无息退还。
本项目是机械类职业技能考试工作完成必备条件之一，必须在2017年11月20日前完成施工。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据政府采购法规定，主要对供货商询价，根据供货商的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同，按询价采购执行。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据政府采购合同要求执行，供货方在2017年11月20日前将全部设备免费运送至购买方指定地点并完成安装，购买方在接受设备后组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由需求方一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2017年11月13日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	供货单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、供货单位联系表：
供货方单位全称（盖章）    年  月  日
附件：
	序号
	使用部门名称
	实验实训室名称
	存放地点
	仪器设备名称
	规格、型号
	功能要求
	参考品牌
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	专业型枪型网络摄像机
	DH-IPC-HFW5221E-Z
	采用高性能两百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 
可输出200万(1920*1080)30fps 
支持H.264编码，压缩比高，超低码流 
最大红外监控距离150米 
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 
支持ROI，SVC，SMART H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 
支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，客流量统计，热度图 
支持报警2进1出，音频1进1出，128G SD卡 
支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 
支持IP67防护等级
1/2.7英寸CMOS；200W；最大红外距离120米；宽动态120dB；2.7mm~12mm；电动变焦；1路,RCA音频输入；1路,RCA音频输出；报警输入2路；报警输出1路；SD卡；1路,复合模拟视频输出,BNC(1.0Vp-p,75Ω)（需定制）；DC12+POE；IP67.     ▲需与原培训中心监控进行对接。提供三年原厂质保函。
	大华
	台
	13
	
	

	2
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	网络摄像机专用指向型拾音器
	1103P
	监听距离： 11m (自然发音，信噪比≧20dB) 
□ 传输距离： >1000m 
□ 指向性： 全指向 
□ 频率响应： 300Hz～8000Hz(±6dB) 
□ 灵敏度： -14.0dB～+6.0dB (0dB=1V/Pa, 1KHz) 
□ 信噪比： >60dB (标准音源1米,94dB SPL) 
□ 最大输出电平： 2.8Vrms/8Vpp (@ Vcc = 12V, THD<1%) 
□ 静态噪声电平： 0.08mVrms～0.54mVrms (A计权) 
□ 等效噪声级： 22dB-A SPL 
□ 驻极体灵敏度：-40dB 
□ 驻极体最大承受声压： 120dB SPL(f=1KHz,THD 1%) 
□ 输出阻抗： 200Ω非平衡 
□ 混音输入阻抗： 7.5KΩ
□ 信号处理电路： 低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制 
□ 供电电源： 9～14VDC ▲提供三年原厂质保函。
	睿声
	个
	10
	
	

	3
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	POE交换机
	RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	24个101001000M自适应电口4个1G非复用SFP光口支持HPOE、POE+、POE1-4号口支持HPOE1个Cosole口
	锐捷
	台
	1
	
	

	4
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	枪机支架
	定制
	1.5米吊装型支架/铝白喷塑
	国产
	个
	13
	
	

	5
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	拾音器支架
	定制
	吊装型支架/铝白喷塑
	国产
	个
	10
	
	

	6
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	6类网络线
	CAT-6
	6类非屏蔽网络线
	爱谱华顿
	箱
	3
	
	

	7
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	电源线
	RVV2*1.0
	拾音器用电源线
	红星
	米
	600
	
	

	8
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	音频线
	RVVP2*1.0
	拾音器用音频线
	红星
	米
	400
	
	

	9
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	开关电源
	12V10A
	12V 16A 拾音器用电源
	奇盾
	个
	2
	
	

	10
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	PVC管
	25
	室内PVC管
	久井
	米
	600
	
	

	11
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	线槽
	8MM
	8MM塑料线槽
	久井
	米
	40
	
	

	12
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	光纤收发器
	定制
	千兆单模双纤收发器
	丽昌
	个
	2
	
	

	13
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	光纤
	单模
	单模4芯铠装光纤
	国产
	米
	150
	
	

	14
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	光纤附件
	定制
	终端盒、法兰、熔接、尾纤、跳线等
	国产
	批
	1
	
	

	15
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	网络墙柜
	9U
	600*600*600网络壁挂机柜
	图腾
	个
	1
	
	

	16
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	机架式PDU插座
	07TG130201
	8联10A 插孔指示灯 3米2.5平方线
	同创
	个
	1
	
	

	17
	机电与汽车分院
	跨企业培训中心
	10号楼底楼东侧
	集成费
	　
	包括布线、布管、集成调试。完成本项目所需的其他附件、辅材、人工等一切费用
	　
	项
	1
	
	

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


1

