嘉职院2022-2023年度消防器材采购和消防维保项目

择优比选公告

嘉职院2022-2023年度消防器材采购和消防维保项目进行择优比选，欢迎符合本次择优比选要求的投标人参加投标。

一、择优比选项目名称：嘉职院2022-2023年度消防器材采购和消防维保项目

二、择优比选内容：

| 序号 | 采购内容 | 采购需求 （规格、参数、功能等） | 单位 | 数量 | 预计单价 （元） | 预计总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 消防器材 | 具体见附件 | 批 | 1 | 148359 | 148359 |  |
| 项目二 | 消防维保及检测 | - 嘉职院（两个校区）所有消防相关设施2022-2023年度维保。出具桐乡大道行政楼、图书馆、公共实训中心及辅助用房、明德书院的2022年度《建筑消防设施年度检测报告》）。 2.嘉职院2022-2023年度日常消防相关设施每月检修和报告，每月故障排查及更换器材与人工服务；室内外栓及阀门管道定期黄油养护及上油漆。 3.突发应急工作：7×24小时应急服务，消防线路及设备运维。 4.消防演练协助、指导、培训。 5.智能消防管控平台运维：要求供货方在每个室内消火栓、室外消火栓和灭火箱上张贴二维码，录入管控平台。 6.具体见附件。 | 年度 | 1 |  |  |  |

- 投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加招投标活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本次择优比选不接受联合体投标。

四、择优比选报名与招标文件获取方式：

请提供以下材料（因疫情影响，本次报名采购邮箱报名方式）：

1、有效的营业执照副本原件及复印件（加盖投标人公章）；

2、资质证书原件及复印件（加盖投标人公章）；

3、授权委托书原件（加盖投标人公章）（授权委托书上须明确委托代理人姓名、择优比选项目名称、项目编号、联系电话、传真）；

4、委托代理人有效身份证件原件及复印件（加盖投标人公章）。

以上材料在2022年6月23日前通过电子邮箱发送至zqd731@qq.com。未报名的单位可作废标处理。

五、投标保证金：无

六、投标文件递交截止时间和地点：

投标人应于2021年6月27日8：30-10:30 将投标文件（正本一份，副本二份，加盖公章）密封送交到在嘉兴职业技术学院南大门门卫，请注明投标项目，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

七、联系方式

择优比选人联系人：张老师  吴老师

联系电话：0573-89978125 0573-89978163