  嘉职院设备搬迁项目询价单
一、拟搬迁需求清单                                                                  编号:
	序号
	使用部门名称
	存放地点
	货物名称
	品牌、规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	继续教育学院
	4号教学楼
	继续教育学院设备搬迁服务
	见附件清单
	批
	1
	
	

	
	
	
	总价（人民币大写）：
	
	
	
	
	

	搬迁进度保证、搬迁时间及方式：
	

	搬迁方案说明：
	

	其他优惠条件：
	

	投标要求
	投标单位自行与继续教育学院联系进行现场勘探，联系人：张老师 15824381080；投标人要求：提供企业的营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）。


二、说明

1、评标方式：购买方将根据采购法规定，主要对供货商询价，根据供货商的搬迁方案配置、报价，搬迁保证、时间及方式、服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式搬迁采购合同，按询价采购执行（本项目最高预算价为人民币小写：51176，大写：伍万壹仟壹佰柒拾陆元整，超过最高预算价均为无效报价）。

2、供货时间、付款条件与方式：供货方应根据采购合同要求执行，供货方在2019年8月25日前将搬迁设备搬迁至需方指定地点并完成安装及调试，购买方在搬迁后设备正常使用一个星期时组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由需方一次性支付全部搬迁款。
3、投标时间：请在2019年8月6日10:00前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院后勤与设备管理处（行政楼106），吴老师收。
4、购买方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	搬迁方单位全称
	

	联系人名字
	

	联系电话及传真号码
	

	单位地址
	

	开户行名称及银行帐号
	


5、搬迁方单位联系表：
搬迁方单位全称（盖章）    年 月 日
附件1：设备搬迁清单及要求
	设备
	单位
	数量
	要求

	13#106机房设备搬迁安装清单

	静电地板拆及搬运
	平方
	162
	搬迁至新场地安装完场，破损的提供新的修复，并提供质保1年的承诺。

	电脑拆装搬运
	套
	70
	搬迁至新场地安装完成，针对电脑提供机房系统重做，电脑软件问题导致无法开机的提供修复工作。

	学生课桌椅搬运及修缮
	套
	36
	搬迁至新场地安装完成，针对破损的桌椅，提供修缮工作，更换需要的配件。

	教室多媒体安装调试
	套
	1
	搬迁至新场地安装调试完成，更换所有原来的线路。

	13#102机房设备搬迁安装清单

	静电地板拆及搬运
	平方
	108
	搬迁至新场地安装完场，破损的提供新的修复，并提供质保1年的承诺。

	电脑拆装搬运
	套
	60
	搬迁至新场地安装完成，针对电脑提供机房系统重做，电脑软件问题导致无法开机的提供修复工作。

	学生课桌椅搬运及修缮
	套
	30
	搬迁至新场地安装完成，针对破损的桌椅，提供修缮工作，更换需要的配件。

	铝合金隔断拆装
	项
	1
	搬迁至新场地安装完成，根据学校要求重新设立隔断。

	其他教室设备搬迁安装清单

	多媒体设备拆及搬运
	套
	13
	搬迁至新场地安装调试完成，更换所有原来的线路。

	书籍及其他搬运
	项
	1
	搬迁至学校要求的指定场地

	多媒体桌拆换
	套
	6
	根据学校要求，更换原有教室的多媒体讲台，调试完成多媒体系统

	4#210办公室布线
	项
	1
	根据学校要求完成办公室布线需求

	空调拆卸安装包含铜管及材料
	套
	7
	根据学校要求完成空调安装调试，更换原有铜管。


附件2：机房综合布线要求及清单
根据学校要求完成一间机房，61点位的综合布线。线材采用知名品牌，所有材料在开工前运输到学校指定地方，等待学校初步验收合格之后，方可施工。

	序号
	材料要求
	单位
	数量

	1
	6类室内网线
	米
	1050

	2
	6类水晶头
	个
	180

	3
	VGA工程线
	米
	25

	4
	3*1.5电源线
	米
	170

	5
	1x2.5电源线（红色）
	米
	150

	6
	1x2.5电源线（蓝色）
	米
	150

	7
	1x1.5电源线（双色地线）
	米
	150

	8
	100X50公分塑料线槽
	米
	60

	9
	50x50公分塑料线槽
	米
	60

	10
	4位3插公牛插线板无绳（带开关）
	只
	36

	11
	86明盒
	个
	36

	12
	1.5米6位插线板（机柜用｝公牛
	个
	1

	13
	3插面板
	个
	36

	14
	辅材
	批
	1


1

