  嘉职院设备维修询价单

一、投标报价清单                                                                     询价编号:

	序号
	使用部门名称
	存放地点
	设备名称
	规格、型号、功能要求
	单位
	数量
	预计单价（元）
	预计总价（元）

	1
	纺织与艺术设计学院
	12-104
	台式分光光度仪积分球维修配件
	Color i5 台式分光光度仪由于年久积分球发黄，需要更换积分球。积分球型号369756,包安装。
	套
	1
	
	

	质量保证、送货时间及方式
	中标后6周内送货，零件安装调试后整机设备可正常使用。更换的新零件保修期3个月。

	售后服务说明
	中标单位需提供备用机供临时使用。

	其他优惠条件
	

	投标要求
	投标单位提供营业执照复印件（加盖公章）、企业法人或投标授权人身份证复印件（加盖公章）、投标授权函（加盖公章）、投标报价清单（加盖公章）。


二、说明

1、评标方式：采购方将根据相关法律规定，主要对供货商询价，根据投标单位的产品配置、参考品牌说明，产品报价，质量保证、送货时间及方式、售后服务、其他优惠条件等进行比较，从中选定一家，双方签订正式买卖采购合同。

2、供货时间、付款条件与方式：中标方应根据合同法要求执行，中标方在2018年1月10日前将设备配件免费运送至采购方指定地点并完成维修安装，采购方在设备维修后正常使用一个月时组织根据招投标文件进行验收，正式验收合格后,由采购方一次性支付全部货款。
3、投标时间：请在2018年11月28日10点前完成报价,并且派人或密封邮寄至嘉兴市桐乡大道547号嘉兴职业技术学院资产管理与后勤保障管理处（行政楼106），吴老师收。
4、采购方联系方式：TEL：0573-89978125 ，FAX：0573-89978721。

	投标单位全称
	

	投标单位联系人名字
	

	投标单位联系电话及传真号码
	

	投标单位地址
	

	投标单位开户行名称及银行帐号
	


5、投标单位联系表：

投标单位全称（盖章）

2018年 月 日

1

